雪霸國家公園管理處無障礙建築物設計人自主檢查表
起造人/申請人：
設計人：
建築地號或地址：
建築物類型
新
增
建
- 1.獨棟或連棟建築物，該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且第二層以上僅供住宅使用者
- 2.供住宅使用之公寓大廈專有及約定專用部分（除本項外仍有第4項者情形者，須另外填寫1份並勾選本欄第4項）
- 3.除公共建築物外，建築基地面積未達一百五十平方公尺或每層樓地板面積均未達一百平方公尺4.除上述3款以外
- 4.除上述3款以外（除本項外仍有第2項情形者，須另外填寫1份並勾選本欄第2項）

變
使
- 中華民國97年7月1日前取得建造執照之建築物
- 中華民國97年7月2日後領得建造執並於101年12月31日底前掛號之建築物
- 中華民國102年1月1日掛後以後之建築物
建造執照掛號日期：
建造執照領照日期：
設計說明
新
增
建
若有建築技術規則建築設計施工編第167條第3項設置無障礙設施確有困難，經當地主管建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。請於本欄說明。
□1.全部依本章規定設置 □2.部分依本章規定設置，提送審查 □3.全部無法依本章規定設置，提送審查
設計人查核是否符合規範
檢視
圖說

變
使
□1.提送改善諮詢審查小組審查 □2.依照掛號時技規及97年12月19日技術規範規定設置
□3.依照掛號時技規及101年11月16日技術規範（102年1月1日施行）規定設置

查核項目
依規定
是否須設置
設計建築師查核項目
現場設置或無該項目情形

圖樣
種類
（構造詳圖比例不得小於五十分之ㄧ）
檢附及
標示
(圖號)

○有設置×無設置／無該情形

壹、
無障礙通路
一、通則
□須設置
□送審
1-1高低差（規範202.2）

配置圖及各層

1-2地面（規範202.3）

二、室外通路
□須設置
□送審

2-1室外通路設計
（規範203.2）
2-1-1引道標誌（規範203.2.1）

配置圖

2-1-2坡度（規範203.2.2）

2-1-3淨寬（規範203.2.3）

2-1-4排水（規範203.2.4）

2-1-5開口（規範203.2.5）

2-1-6突出物限制（規範203.2.6）

2-1-7室外通路警示設施特別規定（規範203.2.7）

2-2
獨棟或連棟建築物特別規定（規範202.4）
2-2-1設有騎樓者設置規定（規範202.4.2、202.4.3）

2-2-2免設置規定（規範202.4.4）

2-2-3部分設置（規範202.4.5）

三、室內通路走廊
□須設置
□送審
3-1
室內通路走廊設計
（規範204.2）
3-1-1坡度（規範204.2.1）

各層平面圖
及構造詳圖

3-1-2寬度（規範204.2.2）

3-1-3迴轉空間（規範204.2.3）

3-1-4突出物限制（規範204.2.4）

四、出入口
□須設置
□送審

4-1出入口
（規範205.2）
4-1-1通則（規範205.2.1）

配置圖
及
各層平面圖
及構造詳圖

4-1-2避難層出入口（規範205.2.2）

4-1-3室內出入口（規範205.2.3）

4-1-4操作空間（規範205.2.4）

4-2驗（收）票口
4-2-1驗（收）票口（規範205.3）

4-3門（規範205.4）
4-3-1開門方式（規範205.4.1）

4-3-2門扇（規範205.4.2）

4-3-3門把（規範205.4.3）

五、坡道
□須設置
□送審
5-1坡道設計
（規範206.2）
5-1-1引導標誌（規範206.2.1）

各層平面圖及構造詳圖

5-1-2寬度（規範206.2.2）

5-1-3坡度（規範206.2.3）

5-1-4地面（規範206.2.4）

5-2平台（規範206.3）
5-2-1端點平台（規範206.3.1）

5-2-2中間平台（規範206.3.2）

5-2-3轉彎平台（規範206.3.3）

5-3防護設施
（規範206.4）
5-3-1坡道邊緣防護（規範206.4.1）

5-3-2護欄（規範206.4.2）

5-4扶手
（規範206.5）
5-4-1設置規定（規範206.5.1）

5-4-2扶手高度（規範206.5.2）

六、扶手
□須設置
□送審

6-1通則（規範207.2）
6-1-1扶手形狀（規範207.2.2）

構造詳圖

6-1-2表面（規範207.2.3）

6-2扶手設置
（規範207.3）
6-2-1堅固（規範207.3.1）

6-2-2與壁面距離（規範207.3.2）

6-2-3高度（規範207.3.3）

6-2-4端部處理（規範207.3.4）

七、
降設備
□須設置
  □數量

  □位置

□送審
7-1一般規定（規範402）

各層平面圖及
構造詳圖

7-2引導標誌
（規範403）
7-2-1入口引導（規範403.1）

7-2-2
降機引導（規範403.2）

7-2-3突出牆面（規範403.3.1）

7-2-4平行牆面（規範403.3.2）

7-3
降機出入平台
（停靠處）
（規範404）
7-3-1輪椅迴轉空間（規範404.1）

7-3-2
降機呼叫鈕（規範404.2）

7-3-3
降機入口觸覺裝置（規範404.3）

7-4
降機門
（規範405）
7-4-1
降機門（規範405.1）

7-4-2關門時間（規範405.2）

7-4-3
降機出入口（規範405.3）

7-5
降機廂
（規範406）
7-5-1機廂尺寸（規範406.1）

7-5-2扶手（規範406.2）

7-5-3後視鏡（規範406.3）

7-5-4輪椅乘坐者操作盤（規範406.4）

7-5-5按鈕（規範406.5）

7-5-6點字標示（規範406.6）

7-5-7語音系統（規範406.7）

7-5-8集合住宅
降機（規範406.8）

查核項目
依規定
是否須設置
設計建築師查核項目
現場有無設置或無該項目情形
設計人查核是否符合規範
圖樣
種類
檢附
及
標示
(圖號)

○有設置×無設置／無該情形

貳、
各項無障礙設施設備
八、樓梯
□須設置
  □數量

  □位置

□送審
8-1通則（規範301）
8-1-1樓梯形式（規範301.1）

各層平面圖及構造詳圖

8-1-2地板表面（規範301.2）

8-1-3戶外樓梯（規範301.3）

8-2樓梯設計（規範302）
8-2-1樓梯底版高度（規範302.1）

8-2-2樓梯轉折設計（規範302.2）

8-2-3樓梯平台（規範302.3）

8-3梯級（規範303）
8-3-1級高及級深（規範303.1）

8-3-2梯級鼻端（規範303.2）

8-3-3防滑條（規範303.3）

8-3-4防護緣（規範303.4）

8-3-5特別規定級高及級深（規範303.5）

8-4扶手與欄杆（規範304）
8-4-1扶手（規範304.1）

8-4-2水平延伸（規範304.2）

8-5警示設施（規範305）
8-5-1終端警示（規範305.1）

8-6戶外平台階梯（規範306）

九、廁所盥洗室
□須設置
  □數量

  □位置

□送審
9-1通則（規範502）
9-1-1位置（規範502.1）

各層平面圖及
構造詳圖

9-1-2地面（規範502.2）

9-1-3高差（規範502.3）

9-2引導標誌（規範503）
9-2-1入口引導（規範503.1）

9-2-2標誌（規範503.2）

9-3廁所（規範504）
9-3-1淨空間（規範504.1）

9-3-2門（規範504.2）

9-3-3鏡子（規範504.3）

9-4求助鈴（規範504.4）
9-4-1位置（規範504.4.1）

9-4-2連接裝置（規範504.4.2）

9-5馬桶及扶手（規範505）
9-5-1淨空間（規範505.2）

9-5-2高度（規範505.3）

9-5-3沖水控制（規範505.4）

9-5-4側邊L型扶手（規範505.5）

9-5-5可動扶手（規範505.6）

9-6小便器（規範506）
9-6-1位置（規範506.1）

9-6-2無障礙空間（規範506.2）

9-6-3高度（規範506.3）

9-6-4沖水控制（規範506.4）

9-6-5空間（規範506.5）

9-6-6扶手（規範506.6）

9-7洗面盆（規範507）
9-7-1無障礙空間（規範507.2）

9-7-2高度（規範507.3）

9-7-3水龍頭（規範507.4）

9-7-4洗面盆深度（規範507.5）

9-7-5扶手（規範507.6）

十、停車空間
□須設置
  □數量

  □位置

□送審
10-1通則（規範802）

配置圖
及
各層平面圖

10-2引導標誌（規範803）
10-2-1入口引導（規範803.1）

10-2-2車位豎立標誌（規範803.2.1）

10-2-3車位懸掛張貼標誌
（規範803.2.2）

10-2-4車位地面標誌（規範803.3）

10-2-5停車位地面（規範803.4）

10-3汽車停車位
（規範804）
10-3-1單一停車位（規範804.1）

10-3-2相鄰停車位（規範804.2）

10-4機車停車位及出入口（規範805）
10-4-1停車位（規範805.1）

10-4-2出入口（規範805.2）

十一、浴室
□須設置
  □數量

  □位置

□送審
11-1通則（規範602）
11-1-1位置（規範602.1）

各層平面圖及構造詳圖

11-1-2地面（規範602.2）

11-1-3高差（規範602.3）

11-1-4求助鈴（規範602.4）

11-2浴缸（規範603）
11-2-1位置（規範603.2）

11-2-2浴缸（規範603.3）

11-2-3扶手（規範603.4）

11-3淋浴間（規範604）
11-3-1座椅（規範604.2）

11-3-2移位式淋浴間尺寸、扶手及水龍頭位置（規範604.3）

11-3-3輪椅進入式淋浴間尺寸、扶手及水龍頭位置（規範604.4）

十二、無障礙標誌
□須設置
□送審
12-1通則（規範902）
12-1-1標誌（規範902.1）

構造
詳圖

12-1-2顏色（規範902.2）

查核項目
依規定
是否須設置
設計建築師查核項目
現場有無設置或無該項目情形
設計人查核是否符合規範
圖樣
種類
檢附
及
標示
(圖號)

○有設置×無設置／無該情形

貳、
各項無障礙設施設備
十三、
輪椅觀眾席位
□須設置
  □數量

  □位置

□送審
13-1通則（規範702）
13-1-1地面（規範702.1）

各層平面圖及構造詳圖

13-1-2數量（規範702.2）

13-1-3多廳式場所（規範702.3）

13-1-4席位安排銀幕水平及仰視能見度容許範圍（規範702.4）

13-1-5座椅彈性運用（規範702.5）

13-2空間尺寸（規範703）
13-2-1寬度（規範703.1）

13-2-2深度（規範703.2）

13-3配置（規範704）
13-3-1引導標誌（規範704.1）

13-3-2位置（規範704.2）

13-3-3視線（規範704.3）

13-3-4陪伴者座椅（規範704.4）

13-3-5欄杆（規範704.5）

十四、無障礙客房
□須設置
  □數量

  □位置

□送審
14-1通則（規範1002）
14-1-1位置（規範1002.1）

各層平面圖及構造詳圖

14-1-2地面（規範1002.2）

14-1-3出入口（規範1002.3）

14-2衛浴設備空間
（規範1003）
14-2-1衛浴設備空間（規範1003.1）

14-2-2迴轉空間（規範1003.2）

14-2-3馬桶及扶手設置（規範1003.3）

14-2-4洗面盆設置（規範1003.4）

14-2-5浴缸或淋浴間設置
（規範1003.5）

14-2-6馬桶浴缸或淋浴間求助鈴設置（規範1003.6）

14-3設置尺寸
（規範1004）
14-3-1房間內通路（規範1004.1）

14-3-2門（規範1004.2）

14-3-3供房客使用之電器插座及開關（規範1004.3）

14-4房間內求助鈴
（規範1005）
14-4-1位置（規範1005.1）

14-4-2連接裝置（規範1005.2）

十五、輪椅
降台
□須設置
  □數量

  □位置

□送審
15-1高度限制（規範A203.1）

各層平面圖及構造詳圖

15-2安全圍柵（規範A203.2）

15-3
降台出入口
（規範A203.3）
15-3-1
降台出入口（規範A203.3.1）

15-3-2出入口尺寸（規範A203.3.2）

15-3-3開門時間（規範A203.3.3）

15-4輪椅升降台尺寸（規範A203.4）

15-5控制按鈕位置（規範A203.5）

十六、
結帳櫃檯及服務台
□須設置
  □數量

  □位置

□送審
16-1地面（規範A204.1）

各層平面圖及構造詳圖

16-2位置（規範）（規範A204.2）

16-3前方空間（規範A204.3）

16-4結帳櫃檯
（規範A204.4）
16-4-1結帳櫃檯高度（規範A204.4.1）

16-4-2待結帳櫃檯空間（規範A204.2.2）

16-5服務（售票）台（規範A204.5）

十七、其它
□須設置
  □數量

  □位置

□送審
17-1衛生紙捲筒（規範A205.1）

各層平面圖及構造詳圖

17-2衣物掛勾（規範A205.2）

17-3置物架（規範A205.3）

17-4轉位台（規範A205.4）

17-5小便器
（規範A205.5）
17-5-1空間（規範A205.5.1）

17-5-2扶手（規範A205.5.2）

17-6無障礙標誌參考（規範A205.6）

17-7停車費繳費機（亭）（規範A205.7）

17-8洗手乳（規範A205.8）

17-9馬桶坐墊紙（規範A205.9）

17-10擦手紙（規範A205.10）

17-11飲水機（規範A205.11）

說明
有關無障礙設施工程圖樣種類及說明書（圖面比例及位置）應標示事項，設計人應依內政部100年5月2日以台內營字第1000803049號令訂定發布內容檢附標示及簽證負責。
設計建築師（簽章）：
中華民國102年 月 日