高齡失智者居住空間模擬圖及注意事項
一、	玄關空間模擬圖及注意事項
1.燈具應提供足夠照明且應有一個漸進式的燈光感應器。 / 2.具有懷舊性的照片，提供記憶刺激，創造家的感覺。 / 3.顏色鮮明、高度方便使用的扶手。 / 4.植栽提供嗅覺刺激及邊界性提醒的可能。 / 5.收納空間提供輪椅收納的可能。 / 6.座椅區可以提供安全的穿鞋區。 / 7.玄關材質應不同且不會造成眩光及反光。 / 8.安裝彈簧，或方便讓使用者更簡易施力，並可開啟門的輔具。 / 9.可放置照片等提供大門的獨特性。 / 10.紅外線感應器給予照顧者提醒。 / 11.使用長型方便施力的門把。 / 12.開關的顏色要跟牆壁有所不同，且為舊式造型。 / 13.開放式的櫥櫃易於被看見及使用。 / 14.部分櫃子是可以使用安全鎖。

二、	客廳空間模擬圖及注意事項
1.設置線板，讓使用者可感受到傳統住家的形式。 / 2.設置足夠的燈光，並於靠近窗戶的燈具，增加燈光感應器。 / 3.設置大面積的開窗，讓陽光可以進入。 / 4.確保可開門的顏色不同，且把手應設置傳統形式，高度約75-85公分。 / 5.放置個人物品，讓使用者可以得到家的感受。 / 6.養魚可以幫助使用者產生不同焦點與創造家的感受。 / 7.地板、牆壁及門的顏色均有差異，避免圖騰的使用。 / 8.個人照片刺激記憶性，讓使用者可以感受到家的感受。 / 9.時鐘及日曆讓使用可以方便閱讀，喚起過去記憶等。 / 10.窗簾的形式應易被使用，不會遮蔽過多的光，且不應有太多圖案。 / 11.門把應設置長形明顯的把手。 / 12.櫥櫃物品應設置標誌易於被閱讀、理解。 / 13.電視應該讓使用可以清楚看見，遙控器按鈕是大型的，易於理解的。 / 14.種植植栽提供高齡者不同的刺激以及區域提示。

三、	餐廳及廚房空間模擬圖及注意事項
1.設置線板，讓使用者可以感受到傳統住家的形式。 / 2.設置足夠的燈光輔助照明。 / 3.部分廚具應不設置門板，讓使用者辨識及拿取方便。 / 4.廚房旁應設置足夠寬敞且安全的空間。 / 5.部分廚具應設置鎖，避免失智者使用。 / 6.讓廚房與用餐空間結合，可鼓勵失智者使用其空間。 / 7.廚櫃頂部應設置飛簷，讓內部物品可以更容易被看見。 / 8.具有穿透性的廚櫃且避免反光。 / 9.簡易且具備安全機制的爐台。 / 10.無障礙的使用空間。 / 11.具有標誌與註解的櫃子。 / 12.廚房鋪面材質應與其他空間鋪面不同。

四、臥室空間模擬圖及注意事項
1.具有傳統的燈飾，且設置在空間中心點，具備緊急照明光源。 / 2.具有穿透性的衣櫃，讓使用者可以閱讀裡面的物件，且避免反光。 / 3.安裝彈簧，或是方便讓使用者更簡易施力並可開啟門的輔具。 / 4.個人照片刺激記憶性，讓使用者可以感受到家的感受。 / 5.使用長型方便施力的門把。 / 6.開放式的櫃子讓使用者輕易閱讀使用。 / 7.抽屜具有標誌圖示以及文字，讓使用者可輕易閱讀。 / 8.地板、牆壁及門的顏色均有差異，避免圖騰的使用。 / 9.良好的照明系統避免陰影的產生。 / 10.線板讓使用者可以感受到傳統住家的形式。 / 11.確定鏡子是可以容易被移走的。 / 12.開關以及插座的顏色與牆壁顏色不同，且高度適當。 / 13.讓使用者可以從床上輕易看到廁所的存在。 / 14.使用免治馬桶。 / 15.兩張單人床，方便照顧者與被照顧者使用。

五、浴廁空間模擬圖及注意事項
1.燈具應提供足夠照明且應有一個漸進式的燈光感應器。 / 2.把手應簡易被控制，可以幫助失智者與照顧者。 / 3.傳統的把手形式提供顯著的顏色。 / 4.馬桶蓋與座椅應提供不同顏色及材質，並且使用免治馬桶。 / 5.提供安全的座椅且是易於被看見以及使用的。 / 6.採用兩道截水溝，一道在淋浴處旁，一道在門口。 / 7.沐浴空間材質鋪面應與廁所有所不同且止滑。 / 8.個人化的照片提供空間有家的感受。 / 9.輔助照明的燈具。 / 10.鏡子是可以容易被移走的。 / 11.提供傳統式的物件形式，如毛巾架、水龍頭。 / 12.設置無障礙的洗手台。 / 13.櫃子是開放式易於被看見的。