序號 / Serial No.	名詞及定義 / Terminology and Definition
09	消防統計Statistics of Fire Fighting
0901	消防統計Statistics of Fire Fighting
090102	消防、救護設備統計Statistics of Equipment of Fire Engines and Ambulances
090102001	消防安全設備Fire Safety Equipment / 指供發現火災、防阻火災、撲滅火災、避難逃生、輔助消防人員搶救活動之設備及其他有關設備。
090102002	消防滅火設備Fire Extinguishing Equipment / 為消防安全設備之一，係指以水或其他滅火藥劑滅火之機械器具或其他滅火設備。其種類有： / 1.滅火器、消防砂。 / 2.室內消防栓。 / 3.室外消防栓。 / 4.自動撒水設備。 / 5.自動水霧滅火設備。 / 6.自動泡沫滅火設備。 / 7.自動二氧化碳滅火設備。 / 8.海龍（鹵化烷）滅火設備。 / 9.自動乾粉滅火設備。 / 10.固定、半固定滅火系統。
090102003	消防救災裝備Fire Fighting Equipment / 配置各式消防車及救災車上之裝備以外各類裝備。
090102004	幫浦消防車Pump Fire Engine / 加壓送水、射水，執行救火任務之車輛。
090102005	救助器材車Rescue Fire Engine / 於災害現場破壞障礙物，提供其他救災裝備動力來源，並配置必要之救災裝備，執行搶救及救生任務之車輛。
090102006	救生艇Lifeboat / 橡皮艇及其他動力救生載具。
090102007	氣墊船Hovercraft / 係以風扇作用，產生動力推進之船艇。
090102008	油壓破壞工具組Power Spreader / 係指經由油壓幫浦傳送動力配合使用破壞器具組件者（如撐開器、切斷器等）。
090102009	消防警報設備Fire Alarming Equipment / 為消防安全設備之一，指能報知火災發生之機械器具或其他設備。消防警報設備種類有： / 1.火警自動警報設備。 / 2.手動報警設備。 / 3.緊急廣播設備。 / 4.氣體漏氣自動警報設備。
090102010	消防避難逃生設備Refuge and Escape Equipments / 為消防安全設備之一，指火災發生時，為避難而使用之器具或其他設備。消防避難逃生設備種類有： / 1.標示設備：出口標示燈、避難方向指示燈(標)及嚴禁煙火標誌。 / 2.避難器具：指滑臺、避難梯、避難橋、救助袋、緩降機、避難繩索、滑杆及其他避難器具。 / 3.緊急照明設備。
090102011	消防車、船Fire Engine and Ship / 包括雲梯消防車、水塔車、化學消防車、水箱消防車、水庫消防車、高低壓消防車、小型四輪驅動消防車及消防船。
090102012	救災勤務車輛Rescue Operation Vehicle / 係指指揮車、後勤車(含救助車、器材車、破壞車、拆卸吊車、緊急修護車、排煙車、查察車、照明車、火場鑑識車及空氣壓縮車)、救護車及機車。
090102013	救災車、艇、直升機Rescue Car, Boatsand, Helicopter / 指救生艇、水陸兩用車或防水車、直升機。
090102014	水箱消防車Tanker Fire Engine / 儲存１萬公升以下水量、加壓送水、射水、執行救火任務之車輛。
090102015	水庫消防車Heavy Tanker Fire Engine / 儲存超過１萬公升水量、加壓送水、射水、執行救火任務之車輛。
090102016	化學消防車Chemical Fire Engine / 以泡沫、乾粉或其他滅火劑，執行化學物質火災等救火任務之車輛。
090102017	滅火Fire Extinguishing / 指對燃燒中之物質，以人為手段令其終止燃燒。
090102018	滅火器Fire Extinguisher / 指利用壓力放射水或其他滅火劑以資滅火，而需人操作之器具，為消防設備之一種，用於初期火災之滅火。
090102019	消防水源Fire Water Sources / 指可資利用於消防救災之水源。
090102020	消防救災器材Fire Fighting Supplies / 指消防救災用之一切裝備(車輛除外)。
090102021	乾粉滅火劑Dry Chemical’s Fire Extinguishing Medium / 指把有滅火效力之固體粉碎後，再將粉末表面經特殊處理，使成為具耐濕性及流動性之滅火藥劑又稱乾化學劑，一般以磷酸氨等為主要成分。